## 機器調書
小 矢 部 川 流 域 下 水 道 機 器 調 書
|  | 工 事 名 |  |  |  |  | ・この様式は、下水道公社ホームページより ダウンロードしてください URL: http://www.toyama-swg.or.jp.dev/us/format.html ・記入については、データファイル入力もしくは 手書きでお願いします ・提出については、完成図書に添付もしくは 下水道公社へ電子メールにて送付してください mail : toyama-swg@toyama-swg.or.jp
受 注 者
工 事 概 要
| NO. | 機器名称 | 機器名称フリガナ | 設置大分類 | 設置中分類 | 設置小分類 | 納入業者 | 製造業者 | 設置年月日 | 製造年月日
1
2
3
4
5

## 機器詳細
小 矢 部 川 流 域 下 水 道 機 器 詳 細
| 主機 NO. | 主機 機器名称 | 補機 NO. | 補機名称 | 補機名称フリガナ | 型式 | 定格 | 製造番号 | 消耗品 | 製造業者 | 製造年月日
1
2
3
4
5

## 機器調書_記入例
小 矢 部 川 流 域 下 水 道 機 器 調 書
|  | 工 事 名 | 小矢部川流域下水道二上浄化センター○○○○○○○設備修繕工事 |  |  |  | ・この様式は、下水道公社ホームページより ダウンロードしてください URL: http://www.toyama-swg.or.jp.dev/us/format.html ・記入については、データファイル入力もしくは 手書きでお願いします ・提出については、完成図書に添付もしくは 下水道公社へ電子メールにて送付してください mail : toyama-swg@toyama-swg.or.jp
|  | 受 注 者 | 株式会社○○○○○○○
|  | 工 事 概 要 | ・NO.1○○○ポンプ オーバーホール ・○○設備の更新 ・NO.？○○○の増設
| NO. | 機器名称 | 機器名称フリガナ | 設置大分類 | 設置中分類 | 設置小分類 | 納入業者 | 製造業者 | 設置年月日 | 製造年月日
| 1 | NO.1汚水ポンプ | ナンバー1オスイポンプ | 管路施設 | 高岡市○○地内（高岡福岡幹線） | ○○MP場 | ○○○○○ | 太平洋機工 | 2017-03-28 | 2016-11-30
| 2 | NO.1-1混合汚泥供給ポンプ | ナンバー1-1コンゴウオデイキョウキュウポンプ | 二上浄化センター | 汚泥処理棟 | B1F脱臭・ポンプ室 | 石垣機工 | 新日本造機 | 1988-05-31
| 3 | CRT装置（CRT-6） | CRTソウチ | 二上浄化センター | 汚泥処理棟 | 2F中央監視室 | 富士電機システムズ | 富士電機システムズ | 2005-03-01 | 2005-02-01
| 4 | NO.3-1スラグ破砕機 | ナンバー3-1スラグハサイキ | 二上浄化センター | 3号汚泥溶融炉棟 | 汚泥溶融炉室 | クボタ | マキノ | 2006-04-01 | 2004-02-01
| 5 | 照明分電盤(L-31) | ショウメイブンデンバン(L-31) | 二上浄化センター | 4号汚泥熔融炉棟 | 3F電気室 | 富山建設 | 氷見電気工事 | 2016-03-31 | 2015/9/31
機器名称・単位表記
1.カタカナは、半角ではなく全角とする。
2.英数字は、半角・大文字とする。
3.撹拌機のかくはんは 撹拌とし、攪拌は用いない。
4.沈砂、し渣のしさは、し渣 とする。
5.号機のNO. は“№”（漢字変換）は用いず、NO.（半角大文字）とする。。
6.号機と機器名称の間には、空白は設けない。
7.メーカ、業者名に 株式会社および（株） は付けない。
8.ｐH、ORP、MLSS、DO は 半角とする。
9.ｋ m などの単位接頭語はISO規格表記とする。 Hz ｋA 半角とする。
10.m3 cm2 O2 とし 上付き下付文字(m3 , cm2 , O2)にはしない。
11.リットルは ㍑ や ｌ や ではなく L （半角大文字）とする
各NOごとに、機器の詳細を機器詳細入力シートに記入してください
ただし、機器完成図等の詳細仕様が分かるものの提出があれば
省略できる

## 機器詳細_記入例
小 矢 部 川 流 域 下 水 道 機 器 詳 細
| 主機 NO. | 主機 機器名称 | 補機 NO. | 補機名称 | 補機名称フリガナ | 型式 | 定格 | 製造番号 | 消耗品 | 製造業者 | 製造年月日
| 1 | NO.1汚水ポンプ | 1 | ポンプ | ポンプ | 水中汚水ポンプ | E8K-S-7.56 4.56m3/min 6m | SHE80856 |  | 太平洋機工 | 2016-11-30
|  |  | 2 | 電動機 | デンドウキ | 三相誘導電動機 | 7.5kW 200V 1140rpm 6P |  |  |  | 2016-11-30
| 2 | NO.1-1混合汚泥供給ポンプ | 1 | NO.1-1混合汚泥供給ポンプ | ナンバー1-1コンゴウオデイキョウキュウポンプ |  | LG801-BS 25m3/hr 480rpm | 87HN-1015-1 |  | 新日本造機 | 1988-05-31
|  |  | 2 | 電動機 | デンドウキ | 三相誘導電動機 | VBOZN-Y2 5.5kW 440V 1800rpm 9.5A | R31156-7C1 |  | 安川電機製作所
| 3 | CRT装置（CRT-6） | 1 | CRT装置（CRT-6） | CRTソウチ |  | TC18672U011-011301 |  |  | 富士電機システムズ | 2005-02-01
|  |  | 2 | マイクロコンピュータ | マイクロコンピュータ | AOS-2000 | TC18672U011-011301 |  |  | 富士電機システムズ | 2005-02-01
| 4 | NO.3-1スラグ破砕機 | 1 | NO.3-1スラグ破砕機 | ナンバー3-1スラグハサイキ | ジョークラッシャー |  | 30184 |  | マキノ | 2004-02-01
|  |  | 2 | 電動機 | デンドウキ | 三相誘導電動機 | SF-JR 11kW 440V 1740rpm | C98300012 |  | 三菱電機 | 2004-02-12
| 5 | 照明分電盤(L-31) | 1 | 照明分電盤(L-31) | ショウメイブンデンバン(L-31) | 屋内壁掛形 | 450×900×200 | 1A2B3C |  | 氷見電気工事 | 2015/9/31
定格毎に、セルを分けても可